EPP110全自动倾点测定仪操作规程

- 试验过程

- 将油倒入试样杯刻线处，并将试样杯安装到升降装置上

- 在仪器操作界面上输入样品信息，和预期倾点，点击开始测试

- 注意事项

- 测试传感器安装位高于刻度>1mm

- 如需要预热，要提前设置预热温度

- 关机前将试样杯取下升降装置,并退出操作软件。